| 自贡市中医医院 柴油发电机组维保内容及报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价明细 （单位：人民币/元） |  |  |  |  |  |  |
| 品牌:康明斯 型号：6BT5. 9-G2 100kw |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 明细备注 |
| 机油滤清器 | LF3349 | 个 | 1 |  |  |  |
| 柴油滤清器 | FS1280 | 个 | 1 |  |  |  |
| 油水分离器 | FF5052 | 个 | 1 |  |  |  |
| 空滤 | KW2140 | 个 | 1 |  |  |  |
| 专用机油 | CF 级 15W-40 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 工时费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（一） |  |  |  |  |  |  |
| 品牌：上柴型号：12V135BLD1 450kw |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 |  |
| 机油滤清器 | 430-1012240 | 个 | 2 |  |  |  |
| 柴油滤清器 | C0810A-0000 | 个 | 2 |  |  |  |
| 空滤 | K3048 | 个 | 2 |  |  |  |
| 专用机油 | CF 级 15W-40 | 桶 | 4 |  |  |  |
| 浮充 | 原厂装机件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 工时费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（二） |  |  |  |  |  |  |
| 品牌：玉柴 型号：YC12VC2270-D31 1350kw |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 |  |
| 机油滤清器 | CY100-1012240 | 个 | 6 |  |  |  |
| 柴油滤清器 | CK100-1105140 | 个 | 2 |  |  |  |
| 柴油预滤器 | CV980-1105350 | 个 | 2 |  |  |  |
| 空滤 | CK380-1109100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 专用机油 | CF 級 15W-40 | 桶 | 16 |  |  |  |
| 工时费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（三） |  |  |  |  |  |  |
| 品牌：相复励 型号：TZH2 200kw |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 |  |
| 机油滤清器 | 1000424655 | 个 | 2 |  |  |  |
| 柴油滤清器 | 1000442956 | 个 | 2 |  |  |  |
| 空滤 | K2640 | 个 | 1 |  |  |  |
| 专用机油 | CF 级 15W-40 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 工时费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（四） |  |  |  |  |  |  |
| 总计（一+二+三+四） |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上材料数量不作为结算依据，以最工程量为准。 2.此价格为含税价。 |  |  |  |  |  |  |